Białystok, dn. 04 marca 2026r.

SP20-260/01/2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego                                  w Białymstoku przy ul. Leśnej 30 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej o wartości zamówienia poniżej kwoty 170 000 zł. Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U .z 2024 r., poz.1320 z późń. zm.)

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Projekt i przebudowa łazienki personelu na łazienkę personelu i uczniów.

2.Remont łazienki dziewcząt na I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku

kod CPV:

45210000-7 Roboty budowlane

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45232460-4 - Roboty sanitarne

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.Przebudowa łazienki personelu na łazienkę personelu i dzieci.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową łazienki personelu na łazienkę personelu i dzieci. Łazienka o wymiarach: szerokość 3,30 m x długość 4,50 m x wysokość około 3,20 m, znajduje się na parterze szkoły. Znajdują się w niej 3 umywalki i 3 kabiny z miskami ustępowymi. Po przebudowie powstaną 2 pomieszczenia: łazienka personelu z 1 miską ustępową i 1 umywalką oraz łazienka dzieci z 2 kabinami z drzwiami wahadłowymi , 3 umywalkami i brodzikiem.

Zakres prac zgodnie z przedstawionym projektem w zakresie przebudowy łazienki obejmuje

- Roboty budowlane, hydrauliczne, wykończeniowe i montażowe m.in.:

-wykonanie dwóch łazienek wraz  z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, wykonanie zabudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach.

- wykucie/wyburzenie ściany,

- wyburzenie istniejących ścianek działowych oraz wymurowanie nowych ścian

działowych,

- demontaż i montaż płytek ściennych i podłogowych,

- montaż płytek ściennych o wymiarach 60x30 do wysokości 2,10 m,

- montaż płytek podłogowych o wymiarach 60x60,

- wyrównanie, gruntowanie, wykonanie gładzi, tynkowanie, szpachlowanie ścian i sufitu oraz malowanie,

- zapewnienie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej,

- montaż 2 kabin drzwiami wahadłowymi,

- wymianę 2 wejściowych drzwi z ościeżnicami do łazienek,

- wymiana 2 grzejników,

- wymiana 2 parapetów,

- Roboty sanitarne rozbiórkowe i montażowe m.in.:

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych oraz montaż nowych elementów wyposażenia sanitarnego :

a) w łazience personelu: 1 miska ustępowa typu kompakt i 1 umywalka z baterią sztorcową , podajnik papieru toaletowego, dozownik mydła, podajnik ręczników papierowych, lustro;

b) w łazience dzieci: 3 umywalki z bateriami sztorcowymi, 2 miski ustępowe typu kompakt, brodzik natryskowy, - 3 dozowniki mydła, - 3 podajniki papieru toaletowego, suszarka do rąk, - lustro

- Remont łazienki dziewcząt na I piętrze

Łazienka o wymiarach: szerokość 3,30 m x długość 6,90 m x wysokość około 3,20 m znajduje się na I piętrze budynku szkoły. Znajdują się w niej 3 umywalki i 3 kabiny z miskami ustępowymi,

- Roboty budowlane, wykończeniowe i montażowe m.in.:

- demontaż i montaż płytek ściennych i podłogowych,

- montaż płytek ściennych o wymiarach 60x30 do wysokości 2,10 m,

- montaż płytek podłogowych o wymiarach 60x60,

- wyrównanie, gruntowanie, wykonanie gładzi, tynkowanie, szpachlowanie ścian i sufitu oraz malowanie,

- wykonanie zabudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience;

- zapewnienie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej,

- wymianę 3 drzwi do kabin,

- wymiana 2 grzejników,

- wymiana 3 parapetów,

- Roboty sanitarne rozbiórkowe i montażowe m.in.:

- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych oraz montaż nowych elementów

wyposażenia sanitarnego : 3 umywalki z bateriami sztorcowymi, 3 miski ustępowe

typu kompakt, 3 dozowniki mydła, 3 podajniki papieru toaletowego, suszarka do

rąk, lustro

3. Złożenie oferty należy poprzedzić:

- wizją lokalną w terminie od 5 marca do 11 marca w godz. 09.00 – 14.00 ( dni robocze)

- pomiarem przedmiotu  zamówienia,

- uzgodnieniem z Zamawiającym kolorystyki remontowanych pomieszczeń i proponowanych rozwiązań,

4. Inne istotne warunki zamówienia:

- Wykonawca udzieli minimum 36 –miesięcznej gwarancji na wykonane prace,

- Wykonawca dostarcza materiały i urządzenia sanitarne potrzebne do wykonania robót

będących przedmiotem zapytania  ofertowego fabrycznie nowe, bez wad.                                      - Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane materiały posiadały atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.

-Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę,

- wywóz nieczystości i gruzu powstałych w wyniku przeprowadzonego remontu należy do Wykonawcy.

5.Termin realizacji zamówienia 28 czerwca 2026r – 20 sierpnia 2026r.

6. Kryteria wyboru : cena 100%

- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto,

- jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie, wówczas zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia dodatkowych ofert,

- w uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium wyboru.

7.Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę  upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.

8.Oferta winna zawierać cenę ofertowa brutto ( zawierającą należny podatek VAT)

9.Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres sp20@um.bialystok.pl lub złożyć                      w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 20 przy  ul. Leśnej 30 do dnia 23 marca 2026  do godz. 09.00

10.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11. Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest  Pan Mariusz Sokołowski tel. 85 7431 110

12.Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt. 13.

13.Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

14. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.

15.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym  i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem pkt 17.

16.Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną                   i zamieści informację na stronie internetowej szkoły.

17.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

18. Inne postanowienia: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

- Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 20 im.  gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku ul. Leśna 30, 15-559 Białystok reprezentowana przez Dyrektora.

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta.

- Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym 
(np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane
na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania.

- Administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie.

- Dane osobowe będą przechowywane:

- przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;

- przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Przysługuje Pani/ Panu prawo do:

- prawo do  dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;

- prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  na zasadach określonych w art. 17 RODO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;

- prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania
lub odrzucenie jego oferty.

- Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym  profilowaniu.