Białystok, dn. 04 marca 2026r.
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ZAPYTANIE OFERTOWE 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego                                  w Białymstoku przy ul. Leśnej 30 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie roboty budowlanej o wartości zamówienia poniżej kwoty 170 000 zł. Zamówienie zostanie udzielone z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U .z 2024 r., poz.1320 z późń. zm.) 
I. Opis przedmiotu zamówienia:
[bookmark: _Hlk222299860]1.Projekt i przebudowa łazienki personelu na łazienkę personelu i uczniów.
2.Remont łazienki dziewcząt na I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku 

kod CPV:
 45210000-7 Roboty budowlane
 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45232460-4 - Roboty sanitarne

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.Przebudowa łazienki personelu na łazienkę personelu i dzieci.
[bookmark: _Hlk221699247]Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową łazienki personelu na łazienkę personelu i dzieci. Łazienka o wymiarach: szerokość 3,30 m x długość 4,50 m x wysokość około 3,20 m, znajduje się na parterze szkoły. Znajdują się w niej 3 umywalki i 3 kabiny z miskami ustępowymi. Po przebudowie powstaną 2 pomieszczenia: łazienka personelu z 1 miską ustępową i 1 umywalką oraz łazienka dzieci z 2 kabinami z drzwiami wahadłowymi , 3 umywalkami i brodzikiem.

Zakres prac zgodnie z przedstawionym projektem w zakresie przebudowy łazienki obejmuje 
1) Roboty budowlane, hydrauliczne, wykończeniowe i montażowe m.in.:
-wykonanie dwóch łazienek wraz  z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, wykonanie zabudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach.
- wykucie/wyburzenie ściany,
- wyburzenie istniejących ścianek działowych oraz wymurowanie nowych ścian
  działowych, 
- demontaż i montaż płytek ściennych i podłogowych,
- montaż płytek ściennych o wymiarach 60x30 do wysokości 2,10 m,
- montaż płytek podłogowych o wymiarach 60x60,
- wyrównanie, gruntowanie, wykonanie gładzi, tynkowanie, szpachlowanie ścian i sufitu oraz malowanie,
- zapewnienie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej,
      - montaż 2 kabin drzwiami wahadłowymi,
      - wymianę 2 wejściowych drzwi z ościeżnicami do łazienek,
      - wymiana 2 grzejników,
      - wymiana 2 parapetów,      
           

2) Roboty sanitarne rozbiórkowe i montażowe m.in.:
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych oraz montaż nowych elementów wyposażenia sanitarnego :  
a) w łazience personelu: 1 miska ustępowa typu kompakt i 1 umywalka z baterią sztorcową , podajnik papieru toaletowego, dozownik mydła, podajnik ręczników papierowych, lustro; 
b) w łazience dzieci: 3 umywalki z bateriami sztorcowymi, 2 miski ustępowe typu kompakt, brodzik natryskowy, - 3 dozowniki mydła, - 3 podajniki papieru toaletowego, suszarka do rąk, - lustro

1. Remont łazienki dziewcząt na I piętrze
Łazienka o wymiarach: szerokość 3,30 m x długość 6,90 m x wysokość około 3,20 m znajduje się na I piętrze budynku szkoły. Znajdują się w niej 3 umywalki i 3 kabiny z miskami ustępowymi,

1) Roboty budowlane, wykończeniowe i montażowe m.in.:
- demontaż i montaż płytek ściennych i podłogowych,
- montaż płytek ściennych o wymiarach 60x30 do wysokości 2,10 m,
- montaż płytek podłogowych o wymiarach 60x60,
- wyrównanie, gruntowanie, wykonanie gładzi, tynkowanie, szpachlowanie ścian i sufitu oraz malowanie,
- wykonanie zabudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience;
- zapewnienie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej,
      - wymianę 3 drzwi do kabin,
      - wymiana 2 grzejników,
      - wymiana 3 parapetów,      
2) Roboty sanitarne rozbiórkowe i montażowe m.in.:
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych oraz montaż nowych elementów
   wyposażenia sanitarnego : 3 umywalki z bateriami sztorcowymi, 3 miski ustępowe
   typu kompakt, 3 dozowniki mydła, 3 podajniki papieru toaletowego, suszarka do
   rąk, lustro

3. Złożenie oferty należy poprzedzić:
- wizją lokalną w terminie od 5 marca do 11 marca w godz. 09.00 – 14.00 ( dni robocze)
- pomiarem przedmiotu  zamówienia,
- uzgodnieniem z Zamawiającym kolorystyki remontowanych pomieszczeń i proponowanych rozwiązań,
4. Inne istotne warunki zamówienia:
- Wykonawca udzieli minimum 36 –miesięcznej gwarancji na wykonane prace,
- Wykonawca dostarcza materiały i urządzenia sanitarne potrzebne do wykonania robót
  będących przedmiotem zapytania  ofertowego fabrycznie nowe, bez wad.                                      - Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane materiały posiadały atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.
-Wykonawca jest zobowiązany w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę,
- wywóz nieczystości i gruzu powstałych w wyniku przeprowadzonego remontu należy do Wykonawcy.
5.Termin realizacji zamówienia 28 czerwca 2026r – 20 sierpnia 2026r.
6. Kryteria wyboru : cena 100%
- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto,
- jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie, wówczas zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia dodatkowych ofert,
- w uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium wyboru.
7.Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę  upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
8.Oferta winna zawierać cenę ofertowa brutto ( zawierającą należny podatek VAT)
9.Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres sp20@um.bialystok.pl lub złożyć                      w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 20 przy  ul. Leśnej 30 do dnia 23 marca 2026  do godz. 09.00  
10.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.      
11. Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest  Pan Mariusz Sokołowski tel. 85 7431 110
12.Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt. 13.
13.Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
14. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
15.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym  i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem pkt 17.
16.Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną                   i zamieści informację na stronie internetowej szkoły.
17.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
18. Inne postanowienia: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 20 im.  gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku ul. Leśna 30, 15-559 Białystok reprezentowana przez Dyrektora. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod.szkoly@um.bialystok.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w celu zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6. ust. 1 lit. a (w zakresie wskazanym w formularzu ofertowym) w celu dokonania oceny jakościowej oferty np. kwalifikacje i doświadczenie oferenta.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym 
(np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane
na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania.
5. Administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie.
6. Dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;
b) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do:
a) prawo do  dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO;
e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO.
8.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania
lub odrzucenie jego oferty.
10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym  profilowaniu.

